## 房屋维护计划
房屋维护计划
这是原始列表，您可以通过在工作表中添加或删除行来添加或删除条目。
每季度的维护项目 |  | 最终完成日期
水暖管件
水龙头和淋浴龙头 | 检查内部和外部水龙头是否渗漏。清理通风装置。必要时更换垫圈。
排水管 | 用苏打水进行清理。注水冲洗未用过的排水管。
管道 | 查看裸露的管道是否渗漏。
厨房和浴室柜 | 仔细查看是否渗漏。
马桶 | 检查马桶的使用是否正常，是否有渗漏。
热水器 | 查看热水器周围是否渗漏。如果有硬水，排干 1-2 公升水。
内部
木制厨柜和装修 | 使用木材保护剂。
室内门 | 润滑门合页。
车库门 | 润滑五金件。检查自由通行装置。
窗户和门导轨 | 检查泄水孔是否堵塞。清理其中的脏物。润滑滚轴和插销。
地下室或线槽 | 查看是否有裂纹或任何潮湿或渗透的痕迹。查看是否有白蚁或蛀虫活动的痕迹。
瓷砖 | 检查并清理泥浆。
电器
供暖和制冷系统 | 如果必要，清理并更换过滤器。
厨房排气风扇 | 拆洗过滤器。清理风扇罩中积聚的油污。
电冰箱 | 清理灰尘。清理冰箱排水盘。如必要，解冻并清理冷冻室。
洗碗机 | 检查是否渗漏。
接线和插头 | 检查是否磨损和损坏。必要时更换。
烟雾探测器 | 检查工作是否正常，必要时更换电池。
GFI 插座 | 检查工作是否正常。
外部
基础设施 | 检查可见区域、通风孔，并检查管道是否有裂缝、泄漏或堵塞。
景观设施 | 检查排水装置。
混凝土和沥青 | 清除油脂。
秋季维护项目 |  | 最终完成日期
水暖管件
水管阀门 | 检查工作是否正常。
户外水龙头 | 排水。
热水器 | 用热水冲洗积聚的水垢。
水龙头空气混合阀 | 检查水流。如果水流变小，清理空气混合阀网。在头两个月里，水龙头空气混合阀需要经常清洗。
内部
阁楼 | 检查所有渗漏的痕迹。检查绝缘设施，必要时进行拆除和增设。检查是否有鸟类、松鼠等动物痕迹。检查通风情况。
厨房操作台 | 检查水槽和后防溅板的分隔区。必要时重新填充以防渗漏。
瓦面排水区 | 检查砂浆或填充物是否有松动或缺损。必要时重新涂抹砂浆或重新填充。
淋浴房门/浴缸防漏 | 检查安装是否合适，必要时进行调整。检查填缝情况，必要时重新填缝。
挡风雨条 | 检查窗户和门周围的缝条。检查窗纱和门纱。
组合式车库门 | 调整行程和拉力。
壁炉 | 检查烟道。必要时进行清理。检查壁炉砖和墙面是否有裂逢或破损。
电器
供暖系统 | 维修供暖系统和加热泵。
制冷系统 | 清除装置周围的碎屑，并用橡胶软管进行清理。拆卸窗式空调并用防雨罩进行保护。如果必要，清理并更换过滤器。
冰箱线圈 | 清理。
易燃器具 | 如必要，进行检查和维修。
外部
屋顶 | 检查渗漏。检查屋顶板是否有损坏、松动或缺损。检查通风口和天窗，查看是否存在鸟类、鸟巢、松鼠和昆虫。检查屋顶、通风口和天窗周围的防水板是否渗漏。
烟囱 | 清理并检查是否存在损坏的砖块和水泥。检查渗漏。检查是否存在鸟类、鸟巢、松鼠和昆虫。
水槽和下水管 | 清理并检查是否有渗漏、安装不准确或损坏。
外墙 | 检查是否有损坏的砖块和水泥。检查壁板是否有损坏或腐烂。检查油漆是否脱落。
景观设施 | 修整围墙四周的灌木丛。修剪树枝，除去那些容易招昆虫的碎屑（房子 3 英寸以内不应存在树木或灌木）。维修路基。
混凝土和沥青 | 检查是否有裂缝或磨损。必要时重新填封或修补。
化粪系统 | 检查化粪系统排污管道是否有溢出现象和发出气味。每年清理一次化粪池。
草坪和院子里的家具 | 清理并储存，或用防雨材料遮盖。
春季维护项目 |  | 最终完成日期
水管装置
热水器 | 用热水冲洗积聚的水垢。
内部
阁楼 | 检查所有渗漏痕迹。检查绝缘设施，必要时进行拆除和增设。检查是否有鸟类、松鼠、浣熊等动物痕迹。检查通风情况。
厨房操作台 | 检查水槽和后防溅板的分隔区。必要时重新填充以防渗漏。
瓦面排水区 | 检查砂浆或填充物是否松动或缺损。必要时重新涂抹砂浆或重新填充。
淋浴房门/浴缸防漏 | 检查是否合适。必要时进行调整。必要时检查填缝情况或重新填缝。
挡风雨条 | 检查窗户和门周围的填缝。检查窗纱和门纱。
电器
供暖和制冷系统 | 检查加热炉：查看是否有铁锈、调节旋扭工作是否正常、以及火焰颜色是否正常；注意声音或气味是否异常；查看通风状况。清除装置中的碎屑。
断路开关 | 测试。
电冰箱 | 清理线圈。
外部
露台 | 擦洗霉斑，并清除水渍、霉菌等。
屋顶 | 进行清理。检查渗漏。检查屋顶是否有损坏、松动或缺损。检查通风口和天窗，查看是否存在鸟类、鸟巢、松鼠和昆虫。检查屋顶、通风口和天窗周围的防水板是否渗漏。
烟囱 | 清理并检查是否存在损坏的砖块和水泥。检查渗漏。检查是否存在鸟类、鸟巢、松鼠和昆虫。
水槽和下水管 | 清理并检查是否有渗漏、安装不准确或损坏等。
窗户 | 清理。
外墙 | 检查是否有损坏的砖块和水泥。检查壁板是否有损坏或腐烂。检查油漆是否脱落。
景观设施 | 修整围墙四周的灌木丛。修剪树枝、或清除那些容易招昆虫的碎屑（房子 3 英寸以内不应存在树木或灌木）。维修路基。
混凝土和沥青 | 检查是否有裂缝或磨损。必要时重新填封或修补。